## کابل زمینی فشار متوسط
|  |  | کابل زمینی فشار متوسط MV-UG-CBL |  |  |  |  | 2023-05-20 | Today: | لیست سازندگان و تامین کنندگان مورد تائید ویرایش: 40202 |  | 2023-05-20 | Today:
نوع کالا | ردیف | نام شرکت سازنده/تامین کننده | مشخصات کالای مورد تائید | شماره گواهی | تاریخ صدور گواهی | تاریخ انقضا گواهی | شماره استاندارد | وضعیت | روز مانده تاانقضای تائیدیه | آدرس/شماره تماس/فکس | توضیحات | تاریخ انقضا گواهی (شمسی) | تاریخ انقضا گواهی (میلادی) | ارسال نامه
انواع کابل فشار متوسط زمینی (24)12/20 | 1 | صنایع کابل کاویان | کابل تک رشته آرموردار یا بدون آرمور با هادی آلومینیومی یا مسی با سطح مقطع هادی تا و خود 630 میلیمترمربع با عایق XLPE و روکش PVC | 27500/2876 | 1398/04/17 | 1400/04/17 | IEC60502-2(2014) | غیرمجاز | -681 | تهران-ولیعصر-بالاتر از چهارراه پارک وی-ک هستی-پ18-ط3و4 تلفن:22669500-021 نمابر:22028427-021 | * تهیه کابل از این لیست منوط به عدم انقضای تاریخ اعتبار گواهی شرکت توانیر می باشد و مسئولیت عدم توجه به این موضوع به عهده خریدار خواهد بود. * کلیه ناظرین محترم ملزم به کنترل موارد مندرج در وندور از جمله تاریخ انقضای گواهی می باشند. * در صورت هرگونه ابهام با دبیر کمیته های فنی شرکت توزیع برق استان مرکزی تماس حاصل فرمائید. 1. قرقره کابل سالم و دارای پلاک فلزی با حک مشخصات کامل کابل و نام سازنده 2. رده عایقی (12/20kV) مورد قبول است. 3. تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با آخرین استاندارد مورد تائید توانیر 4. قرقره الزاماً دارای فلنچ فلزی باشد. 5. حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل الزامی است. (تذکر: در صورت وجود کوچکترین مغایرت در نام شرکت سازنده یا استفاده از هرگونه علائم اختصاری، هماهنگی و استعلام از دبیر کمیته های فنی الزامی است.) 6. کیفیت چاپ بایستی به نحوی باشد که پس از ده مرتبه مالش با پارچه نخی نم دار بر روی علائم چاپی، ماندگاری آن حفظ گردد. 7. کابل بایستی سالم، نو و فاقد هرگونه زدگی باشد. | 1400/04/17 | 2021-07-08 | 0
| 2 | سیم و کابل مغان | کابل تک رشته آرموردار یا بدون آرمور با هادی آلومینیومی یا مسی با سطح مقطع هادی تا و خود 185 میلیمترمربع با عایق XLPE و روکش PVC | 27500/9327 | 1397/11/13 | 1399/11/13 | IEC60502-2(2014) | غیرمجاز | -838 | تهران-خ شهید بهشتی-نبش میر عماد-ساختمان زمرد-ط2 تلفن:88752014-021 نمابر:88757639-021 |  | 1399/11/13 | 2021-02-01 | 0
| 3 | سیم و کابل یزد | کابل تک رشته آرموردار با هادی آلومینیومی با سطح مقطع هادی 185*1 میلیمترمربع با عایق XLPE و روکش PVC | 27500/4737 | 1398/06/18 | 1400/06/18 | IEC60502-2(2014) | غیرمجاز | -618 | تهران-بزرگراه آفریقا-بلوار گلشهر-شماره22-ط6-واحد23 تلفن:22012211-021 نمابر:22053760-021 |  | 1400/06/18 | 2021-09-09 | 0
|  |  | کابل تک رشته آرموردار با هادی آلومینیومی با سطح مقطع هادی 300*1 میلیمترمربع با عایق XLPE و روکش PVC | 27500/4736 | 1398/06/17 | 1400/06/17 | IEC60502-2(2014) | غیرمجاز | -619 |  |  | 1400/06/17 | 2021-09-08 | 0
| 4 | کابل متال | کابل تک رشته آرموردار یا بدون آرمور با هادی آلومینیومی یا مسی با سطح مقطع هادی تا و خود 185 میلیمترمربع با عایق XLPE و روکش PVC | 27500/8758 | 1400/09/29 | 1402/09/29 | IEC60502-2(2014) | مجاز | 214 | تهران-خ ولی عصر-نرسیده به مطهری-ک افتخار-پ41 جدید تلفن:88914509-021 نمابر:88914679-021 |  | 1402/09/29 | 2023-12-20 | 0
| 5 | سیم و کابل مشهد | کابل تک رشته آرموردار یا بدون آرمور با هادی آلومینیومی یا مسی با سطح مقطع هادی تا و خود 630 میلیمترمربع با عایق XLPE و روکش PVC | 27500/5908 | 1401/07/21 | 1403/07/21 | IEC60502-2(2014) | مجاز | 511 | خراسان رضوی-مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز یکم-تلاش شمالی-خیابان دهم-قطعه 480 تلفن: 35413277-051 فکس: 35414844-051 |  | 1403/07/21 | 2024-10-12 | 0
| 6 | کابل سینا | کابل تک رشته آرموردار یا بدون آرمور با هادی آلومینیومی یا مسی با سطح مقطع هادی تا و خود 630 میلیمترمربع با عایق XLPE و روکش PVC | 27500/1052 | 1401/02/07 | 1403/02/07 | IEC60502-2(2014) | مجاز | 342 | تهران-میدان محسنی-خ بهروز-ساختمان امیر-پ17-واحد32 تلفن:22259653-021 نمابر:22259640-021 |  | 1403/02/07 | 2024-04-26 | 0
| 7 | افق البرز | کابل تک رشته آرموردار یا بدون آرمور با هادی آلومینیومی یا مسی با سطح مقطع هادی تا و خود 300 میلیمترمربع با عایق XLPE و روکش PVC | 27500/656 | 1401/12/25 | 1403/12/25 | IEC60502-2(2014) | مجاز | 665 | تهران فرمانیه بلوار لواسانی خیابان سعیدی پلاک 25 تلفن 02123574 داخلی 13 نمابر داخلی 16 |  | 1403/12/25 | 2025-03-15
| 8 | سیمکو | کابل تک رشته آرموردار یا بدون آرمور با هادی مسی یا آلومینیومی با سطح مقطع هادی تا و خود 630 میلیمترمربع با عایق XLPE و روکش PVC | 27500/3319 | 1401/04/19 | 1403/04/19 | IEC60502-2(2005) | مجاز | 416 | تهران- خ شریعتی-بهار شیراز-پ13-کدپستی 1565839331 تلفن:77529690-021 نمابر:77504594-021 |  | 1403/04/19 | 2024-07-09 | 0